高频18000-3 Mode3读写器HR3768

一：产品概述

RFID高频18000-3 Mode3读写器HR3768，是一款高性能的ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1协议电子标签读写器，全数字信号处理设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛用于新零售无人售货柜，智能图书柜、智能档案柜、药品寄售柜、智能文件柜、商品定位、试管试剂管理、机要文件管理、流利架、珠宝管理、智盘自助收银、自助洗衣服务、生产过程控制等RFID系统应用领域。

二：功能特点

全数字信号处理设计，无需人工调节； 支持ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1协议电子标签； 射频输出功率0.5-7W可软件调节； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过300张/秒； 32路天线SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至90cm以上*； 支持标签重叠快速读取模式； 支持在使用环境中检测天线性能； 支持在工作环境中分析检测电子标签性能； 支持RS232和TCPIP网络接口，可定制WIFI，RS485，蓝牙等数据接口； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 注：读取距离与天线和标签尺寸，质量和现场环境有关系。

三：性能参数

型号：HR3768

尺寸：220mmx309mmx38

重量：1900g

机械性能. 电源电压; DC24V，极限28V. 工作电流; 0.36A 最大0.8A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. LED灯说明; 红灯：常亮表示读写器工作正常，闪烁表示读写器工作异常，比如天线未接等异常情况。 蓝灯：亮起表示正在执行命令，熄灭表示读写器空闲。. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi 演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB 库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的Firmware在线升级.

四：包装附件

主机一台

串口线一条 电源一个

合格证一份 包装盒一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。